南环路院区中央空调维修方案

南院区中央空调，品牌为天加中央空调TICA，儿科病区10床室内控制面板不显示，一楼西南侧中央空调室外机无法启动。

经故障代码查询，拟定以下维修方案：

- 更换室内机主板1张。

- 更换室外机风机驱动板1张。

邛崃市中医医院

2022年2月25日